Извещение №26/2013

О внесении изменений в документацию открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку материалов для электромонтажных работ для нужд  ОАО «ЮТЭК - Энергия»:

18.10.2013г.

Настоящим извещением Заказчик - ОАО «ЮТЭК – Энергия», 628285, Россия, Тюменская область, г. Урай, ул. Сибирская, 2 (почтовый адрес: 628285, Россия, Тюменская область, г. Урай, ул. Сибирская, 2) извещает о внесении изменений в документацию открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку  материалов для электромонтажных работ для нужд  ОАО «ЮТЭК - Энергия», а именно:

- Таблица 1. Технического задания,

- пункт №1 читать в следующей редакции: Труба стальная 40х3,5, ГОСТ 10704-91.

- пункт №5  читать в следующей редакции: Труба двухслойная ПНД/ПВД для кабельной канализации Ø=50мм (Труба двустенная, гофрированная, красного цвета).

- пункт №8  читать в следующей редакции: Муфта концевая  внутренней установки «Прогресс» ПКтп 4-35/50.

- пункт №10  читать в следующей редакции: Лента сигнальная «Осторожно кабель» (ширина 450 мм)

Директор  ОАО «ЮТЭК - Энергия»                                                                   М.М.Хохлов

МП