Техническое задание

на поставку материалов для электромонтажных работ

для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»

№ закупки:  32/2013

- Общие требования:

Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2

Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»

  - Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

- Условия оплаты:

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик производит предварительную оплату в размере до 50%, предполагаемого к поставке  товара, на основании счета, выставляемого Участником закупки. Остаток денежных средств перечисляется на основании счета по факту поставки в течение 10 дней,  с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счет-фактуру;

- Товарную накладную;

- Паспорт завода-изготовителя либо сертификат качества.

- Требования к организации поставки:

  - Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.

  - Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2013 года.

  - Если Поставщик предлагает замену (аналог) продукции, он обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции.

  - Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода - изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика или подтверждающий документ о наличии продукции у Поставщика.

- Документация лицензионного и разрешительного характера:

  - В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

  - Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

- Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ящик инструментальный металлический, трёх секционный, раздвижной, 370х160х160 W0392/Wynns Tools | Соответствие ГОСТу | шт. | 6 | п.1 | или аналог |
| 2 | Муфта соединительная "Прогресс" 4Стп-1-150/240 | Соответствие ГОСТу | шт. | 10 | п.1 | Производитель - компания "Трансэнерго" - муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией на переменное напряжение до 1 кВ |
| 3 | Муфта соединительная "Прогресс" Стп 10-150/240 | Соответствие ГОСТу | шт. | 10 | п.1 | Производитель - компания "Трансэнерго" муфта для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ |
| 4 | Муфта соединительная "Прогресс" Стп10-70/120 | Соответствие ГОСТу | шт. | 20 | п.1 | Производитель - компания "Трансэнерго" муфта для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ |
| 5 | Муфта концевая "Прогресс" КНТП10-150/240 | Соответствие ГОСТу | шт. | 10 | п.1 | Производитель - компания "Трансэнерго" муфта для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ |
| 6 | Ножницы секторные НС-1 (для кабелей с медными и алюминиевыми жилами, в том числе и бронированных. Резка до d=24мм.) | Соответствие ГОСТу | шт. | 6 | п.1 | Производитель: ШТОК |
| 7 | Ножницы секторные НС-32 (для кабелей с медными и алюминиевыми жилами, в том числе и бронированных.Резка до d=32мм.) | Соответствие ГОСТу | шт. | 5 | п.1 | Производитель: ШТОК |
| 8 | Ножницы секторные НС-70 (для резки кабеля армированного стального проволокой и с изоляцией из сшитого полиэтилена без замятия. Резка кабеля до d=70мм. ) | Соответствие ГОСТу | шт. | 1 | п.1 | Производитель: ШТОК |
| 9 | Кабель АВВГ 4*16 (сигментный) | Соответствие ГОСТу | км | 1 | п.1 |  |
| 10 | Рассеиватель антивандальный 400мм для светильника ЖТУ-100 | Соответствие ГОСТу | шт. | 20 | п.1 | Ревдинского светотехнического завода |
| 11 | Лампа ДНАТ-100Вт, цоколь Е27 | Соответствие ГОСТу | шт. | 30 | п.1 | фирмы OSRAM Изготовитель: Европа |
| 12 | Пускорегулирующий аппарат для ДНАТ – 250 (дроссель) | Соответствие ГОСТу | шт. | 60 | п.1 | Кадошкинский электротехнический завод |
| 13 | Ремешок стяжной CSL350 | Соответствие ГОСТу | шт. | 1000 | п.1 | Компания Ensto |
| 14 | Инструмент для натяжения ленты с винтовым механизмом MBT-003 | Соответствие ГОСТу | шт. | 6 | п.1 | Производитель: ШТОК |
| 15 | Клещи для пластикового бандажа ST214 | Соответствие ГОСТу | шт. | 7 | п.1 | Производитель: ШТОК |
| 16 | Провод ПВ 1х2,5 | Соответствие ГОСТу | м. | 200 | п.1 |  |
| 17 | Провод ПВ 1х1,5 | Соответствие ГОСТу | м. | 200 | п.1 |  |
| 18 | Лента оградительная, шириной 10 см. | Соответствие ГОСТу | шт. | 30 | п.1 |  |
| 19 | Наконечники штыревой круглый изолированный НШКИ, размер 1,5-12 | Соответствие ГОСТу | шт. | 500 | п.1 |  |
| 20 | Наконечники штыревой круглый изолированный НШКИ, размер 2,5-12 | Соответствие ГОСТу | шт. | 500 | п.1 |  |
| 21 | Лампа ДРВ-160, Е 27 | Соответствие ГОСТу | шт. | 200 | п.1 | фирмы OSRAM Изготовитель: Европа |
| 22 | Лампа ДНАТ-250, Е 40 | Соответствие ГОСТу | шт. | 200 | п.1 | фирмы OSRAM Изготовитель: Европа |
| 23 | Лампа ДРЛ-250, Е 40 | Соответствие ГОСТу | шт. | 100 | п.1 | фирмы OSRAM Изготовитель: Европа |
| 24 | Лента Л-207 | Соответствие ГОСТу | м. | 500 | п.1 |  |
| 25 | Скрепа С 20 | Соответствие ГОСТу | шт. | 500 | п.1 |  |
| 26 | Металлорукав P3-ЦХ ф18 | Соответствие ГОСТу | м. | 100 | п.1 |  |
| 27 | Металлорукав P3-ЦХ ф22 | Соответствие ГОСТу | м. | 100 | п.1 |  |
| 28 | Гофратруба ПХВ ф16 | Соответствие ГОСТу | м. | 100 | п.1 |  |
| 29 | Гофратруба ПХВ ф20 | Соответствие ГОСТу | м. | 100 | п.1 |  |
| 30 | Импульсное зажигающее устройство (ИЗУ-1М 100/400 М) | Соответствие ГОСТу | шт. | 100 | п.1 | Производитель ООО РПП 'Ремар', Россия |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия»						М.М.Хохлов