Техническое задание

на поставку оборудования РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ в

трансформаторные подстанции капитального исполнения в г.Урай

для нужд  ОАО «ЮТЭК - Энергия»

№ закупки:  05/2014

- Общие требования:

Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2

Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»

  - Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

- Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 15 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счет-фактуру;

- Товарную накладную;

- Паспорт завода-изготовителя, сертификат качества.

- Требования к организации поставки:

  - Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.

3.2.Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2013 года.

3.3.Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода -      изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика или подтверждающий документ о наличии продукции у Поставщика.

- Документация лицензионного и разрешительного характера:

4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

- Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РУ-6кВ ТП-51 |  |  |  |  | не более 45 календарных дней | - |
| 1.1. | Камера КСО-301М-3Н, (секционная), 550х775х1900, (ШхГхВ), цвет серый, дверца открывается вправо. | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  | В соответствии с приложением №1,2 |
| 1.2. | Камера КСО-301М-1з, (секционная), 550х775х1900, (ШхГхВ), цвет серый, дверца открывается вправо | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  | В соответствии с приложением №1,2 |
| 1.3. | Комплект сборных шин | Соответствие ГОСТу | комп. | 1 | п.1 |  | - |
| 1.4. | Инвентарная перегородка | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  | - |
| 2 | РУ-6кВ ТП-39 |  |  |  |  |  | - |
| 2.1. | Камера КСО-301М-3Н, (линейная), 550х775х1900, (ШхГхВ), цвет серый | Соответствие ГОСТу | шт | 6 | п.1 |  | В соответствии с приложением №3,4 |
| 2.2. | Камера КСО-301М-3Н, (секционная), 800х775х1900, (ШхГхВ), цвет серый | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  | В соответствии с приложением №3,4 |
| 2.3. | Камера КСО-301М-1з, (секционная), 800х775х1900, (ШхГхВ), цвет серый | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  | В соответствии с приложением №3,4 |
| 2.4. | Камера КСО-301М-4Н, (трансформаторная), 550х775х1900, (ШхГхВ), цвет серый | Соответствие ГОСТу | шт | 2 | п.1 |  | В соответствии с приложением №3,4 |
| 2.5. | Торцевая панель | Соответствие ГОСТу | шт | 2 | п.1 |  | - |
| 2.6. | Шинный мост ШМП1 | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  | - |
| 2.7. | Инвентарная перегородка | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  | - |
| 2.8. | Комплект сборных шин | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  | - |
| 3 | РУ-6кВ ТП-103 |  |  |  |  |  | - |
| 3.1. | Камера КСО-301У-3Н, (секционная), 800х850х1900, (ШхГхВ), цвет серый | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  | В соответствии с приложением №5,6 |
| 3.2. | Камера КСО-301У-3Н, (линейная), 800х850х1900, (ШхГхВ), цвет серый | Соответствие ГОСТу | шт | 3 | п.1 |  | В соответствии с приложением №5,6 |
| 3.3. | Камера КСО-301У-4Н, (трансформаторная), 800х850х1900, (ШхГхВ), цвет серый | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  | В соответствии с приложением №5,6 |
| 3.4. | Торцевая панель | Соответствие ГОСТу | шт | 2 | п.1 |  | - |
| 3.5. | Комплект сборных шин | Соответствие ГОСТу | комп. | 1 | п.1 |  | - |
| 3.6. | Инвентарная перегородка | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  | - |
| 4 | РУ-0,4 кВ ТП-90 |  |  |  |  |  | - |
| 4.1. | Ячейка (вводная) ЩО-70-1-42, 600х600х2200, (ШхВхГ), цвет серый | Соответствие ГОСТу | шт | 2 |  |  | В соответствии с приложением №7,8 |
| 4.2. | Ячейка (линейная) ЩО-70-2-17, 800х600х2200, (ШхВхГ), цвет серый | Соответствие ГОСТу | шт | 3 |  |  | В соответствии с приложением №7,8 |
| 4.3. | Ячейка (секционная) ЩО-70-1-72, 600х600х2200, (ШхВхГ), цвет серый | Соответствие ГОСТу | шт | 1 |  |  | В соответствии с приложением №7,8 |
| 4.4. | Торцевые панели | Соответствие ГОСТу | шт | 2 |  |  | - |
| 4.5. | Щит учета ЩО-70-1-96 в комплекте с двумя электросчетчиками «Матрица» NP73L.3-5-2 | Соответствие ГОСТу | шт | 1 |  |  | В соответствии с приложением №7,8 |
| 4.6. | Щит учета ЩО-70-1-96 в комплекте с одним электросчетчиком «Матрица» NP73L.3-5-2 | Соответствие ГОСТу | шт | 1 |  |  | В соответствии с приложением №7,8 |
| 4.7. | Комплект сборных шин | Соответствие ГОСТу | комп. | 1 |  |  | - |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия»					                                  М.М.Хохлов

Согласованно:

Ведущий инженер                                    А.В.Халевин

Начальник отдела                                      Н.И.Захаров