Техническое задание

на поставку материалов для выполнения строительно-монтажных и      пусконаладочных работ по объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ      ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объектов ДНТ «Радуга в г.Урай»

№ закупки:  24/2014

- Общие требования: Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай, ДНТ «Радуга»

Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»

  - Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

- Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 3 банковский дней, после поставки товара в г.Урай, ДНТ «Радуга» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счет-фактуру;

- Товарную накладную;

- Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.

- Требования к организации поставки:

  - Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.

- Документация лицензионного и разрешительного характера:

4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

- Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опоры железобетонные СВБс-110-3,5а | Соответствие ГОСТу | шт | 23 | п.1 |  |
| 2 | Провод СИП 2А 4х95+1х16мм2 | Соответствие ГОСТу | м | 750 | п.1 |  |
| 3 | Зажим прокалывающий SLIR 22.1 | Соответствие ГОСТу | шт | 23 | п.1 |  |
| 4 | Зажим анкерный PA 2000 | Соответствие ГОСТу | шт | 23 | п.1 |  |
| 5 | Зажим анкерный для проводов ввода SO 243 | Соответствие ГОСТу | шт | 23 | п.1 |  |
| 6 | Рубильник ЯБЗ-250-УЗ | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  |
| 7 | Зажим кабельный соединительный SJ 2.47 | Соответствие ГОСТу | шт | 17 | п.1 |  |
| 8 | Зажим поддерживающий со скобой SO 260 | Соответствие ГОСТу | шт | 17 | п.1 |  |
| 9 | Скрепа бандажная SOT 36 | Соответствие ГОСТу | шт | 162 | п.1 |  |
| 10 | Лента бандажная (25м) | Соответствие ГОСТу | шт | 10 | п.1 |  |
| 11 | Автоматический выключатель ВА57 200А | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  |
| 12 | Счетчик СЭТ 3АР-02-34 | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 |  |
| 13 | Кабель АВВГ 3х95+1х50мм2 | Соответствие ГОСТу | м | 58 | п.1 |  |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия»					                                          М.М.Хохлов

Согласованно:

Мастер участка                  С.Е.Соснов