  Техническое задание
  на поставку материалов для выполнения строительно-монтажных и      пусконаладочных работ по объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ      ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объектов ДНТ «Радуга в г.Урай»                                                                             
  № закупки:  24/2014
1. Общие требования: Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай, ДНТ «Радуга»
Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»
1.1. Тара:
Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. 
2. Условия оплаты:
Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 3 банковский дней, после поставки товара в г.Урай, ДНТ «Радуга» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:
              - Счет-фактуру;
              - Товарную накладную;
              - Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.
3. Требования к организации поставки:
3.1 Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.
4. Документация лицензионного и разрешительного характера:
4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции. 
4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.
5. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:
                                                                                                                                                                      Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место поставки, получатель
	Примечание

	1
	Опоры железобетонные СВБс-110-3,5а
	
Соответствие ГОСТу
	   
    шт

	
23
	п.1
	

	2
	Провод СИП 2А 4х95+1х16мм2
	Соответствие ГОСТу
	м
	750
	п.1
	

	3
	Зажим прокалывающий SLIR 22.1
	Соответствие ГОСТу
	шт
	23
	п.1
	

	4
	Зажим анкерный PA 2000 
	Соответствие ГОСТу
	шт
	23
	п.1
	

	5
	Зажим анкерный для проводов ввода SO 243
	Соответствие ГОСТу
	шт
	23
	п.1
	

	6
	Рубильник ЯБЗ-250-УЗ
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	п.1
	

	7
	Зажим кабельный соединительный SJ 2.47
	Соответствие ГОСТу
	шт
	17
	п.1
	

	8
	Зажим поддерживающий со скобой SO 260
	Соответствие ГОСТу
	шт
	17
	п.1
	

	9
	Скрепа бандажная SOT 36
	Соответствие ГОСТу
	шт
	162
	п.1
	

	10
	Лента бандажная (25м)
	Соответствие ГОСТу
	шт
	10
	п.1
	

	11
	Автоматический выключатель ВА57 200А
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	п.1
	

	12
	Счетчик СЭТ 3АР-02-34
	Соответствие 
ГОСТу
	шт
	1
	п.1
	

	13
	Кабель АВВГ 3х95+1х50мм2
	Соответствие ГОСТу
	м
	58
	п.1
	


               

       Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия»					                                          М.М.Хохлов                                                        


























                                                                                                                                                                                 Согласованно:                                                                                               
                                                                                                                                     Мастер участка                  С.Е.Соснов                                                                                                                       
