     Техническое задание
            на поставку   «Кабельно-проводниковой продукции»
для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»

  № закупки:  27/2014
1. Общие требования: Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2  
Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»
1.1. Тара:
Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. 
2. Условия оплаты:
Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 3 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:
              - Счет-фактуру;
              - Товарную накладную;
              - Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.
3. Требования к организации поставки:
3.1 Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.
3.2.Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2014 г.
4. Документация лицензионного и разрешительного характера:
4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции. 
4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.
5. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:
                                                                                                                                                                      Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место поставки, получатель
	Примечание

	1
	Провод СИП-3 1х95-20
	ГОСТ Р 52373-2005
	    км
	5
	п.1
	Провод одножильный самонесущий для воздушных линий электропередач защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена .

	2
	Провод СИП-2 3х95+1х95+2х25
	ГОСТ Р 52373-2005
	    км  
	9
	п.1
	Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава.
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