Техническое задание

на поставку материалов для электромонтажных работ                                                                              для ОАО «ЮТЭК - Энергия»

№ закупки:  30/2014

- Общие требования: Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2

Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»

  - Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

- Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 3 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счет-фактуру;

- Товарную накладную;

- Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.

- Требования к организации поставки:

  - Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.

3.2.Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2014 г.

- Документация лицензионного и разрешительного характера:

4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

- Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Траверса ТМ 77 | Соответствие ГОСТу | шт | 25 | п.1 | Ensto |
| 2 | Траверса ТМ 83 | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 | Ensto |
| 3 | Траверса ТМ 86 | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 | Ensto |
| 4 | Траверса ТМ 80а | Соответствие ГОСТу | шт | 2 | п.1 | Ensto |
| 5 | Траверса ТМ 73ш | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 | Ensto |
| 6 | Хомут Х-51 | Соответствие ГОСТу | шт | 70 | п.1 |  |
| 7 | Оголовок ОГs60 | Соответствие ГОСТу | шт | 2 | п.1 | Ensto |
| 8 | Оголовок ОГs56 | Соответствие ГОСТу | шт | 40 | п.1 | Ensto |
| 9 | Накладка ОГ52 | Соответствие ГОСТу | шт | 25 | п.1 | Ensto |
| 10 | Изолятор штыревой ШФ20Г1 (или ШФ20УО) | Соответствие ГОСТу | шт | 150 | п.1 |  |
| 11 | Вязки спиральные ВС-70-95.2 | Соответствие ГОСТу | шт | 312 | п.1 |  |
| 12 | Изолятор натяжной SDI 90.150 | Соответствие ГОСТу | шт | 160 | п.1 | Ensto |
| 13 | Зажим натяжной НБ-2-6 трех болтовой | Соответствие ГОСТу | шт | 150 | п.1 |  |
| 14 | Cкоба СК-7-1А | Соответствие ГОСТу | шт | 150 | п.1 |  |
| 15 | Колпачок К-9 | Соответствие ГОСТу | шт | 200 | п.1 |  |
| 16 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1/021 | Соответствие ГОСТу | шт | 65 | п.1 | НПО Стример |
| 17 | Кронштейн для крепления укоса У-1(в соответствии с прилагаемым чертежом) | Соответствие ГОСТу | шт | 50 | п.1 |  |
| 18 | Разъединитель линейный 3х полюсный без заземлителей в комплект с ручным приводом РЛНД-СЭЩ 10кВ 400А УХЛ1 | Соответствие ГОСТу | шт | 10 | п.1 | ГК Электрощит |
| 19 | Зажим прокалывающий SL 25.22 | Соответствие ГОСТу | шт | 50 | п.1 | Ensto |
| 20 | Кожух защитный SP 16 | Соответствие ГОСТу | шт | 50 | п.1 | Ensto |
| 21 | Автоматические соединительные зажимы CIL7 | Соответствие ГОСТу | шт | 9 | п.1 | Ensto |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия»					                                          М.М.Хохлов