     Техническое задание
  на поставку материалов для электромонтажных работ                                                                              для ОАО «ЮТЭК - Энергия»
  № закупки:  30/2014
1. Общие требования: Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2  
Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»

1.1. Тара:
Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. 

2. Условия оплаты:
Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 3 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:
              - Счет-фактуру;
              - Товарную накладную;
              - Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.

3. Требования к организации поставки:
3.1 Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.
3.2.Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2014 г.

4. Документация лицензионного и разрешительного характера:
4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции. 
4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

5. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:
                                                                                                                                                                      Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место поставки, получатель
	Примечание

	1
	Траверса ТМ 77
	Соответствие ГОСТу
	шт

	25
	п.1
	Ensto

	2
	Траверса ТМ 83
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	п.1
	Ensto

	3
	Траверса ТМ 86
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	п.1
	Ensto

	4
	Траверса ТМ 80а
	Соответствие ГОСТу
	шт
	2
	п.1
	Ensto

	5
	Траверса ТМ 73ш
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	п.1
	Ensto

	6
	Хомут Х-51
	Соответствие ГОСТу
	шт
	70
	п.1
	

	7
	Оголовок ОГs60 
	Соответствие ГОСТу
	шт
	2
	п.1
	Ensto

	8
	Оголовок ОГs56
	Соответствие ГОСТу
	шт
	40
	п.1
	Ensto

	9
	Накладка ОГ52
	Соответствие ГОСТу
	шт
	25
	п.1
	Ensto

	10
	Изолятор штыревой ШФ20Г1 (или ШФ20УО)
	Соответствие ГОСТу
	шт
	150
	п.1
	

	11
	Вязки спиральные ВС-70-95.2
	Соответствие ГОСТу
	шт
	312
	п.1
	

	12
	Изолятор натяжной SDI 90.150
	Соответствие ГОСТу
	шт
	160
	п.1
	Ensto

	13
	Зажим натяжной НБ-2-6 трех болтовой
	Соответствие ГОСТу
	шт
	150
	п.1
	

	14
	Cкоба СК-7-1А
	Соответствие ГОСТу
	шт
	150
	п.1
	

	15
	Колпачок К-9
	Соответствие ГОСТу
	шт
	200
	п.1
	

	16
	Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1/021
	Соответствие ГОСТу
	шт
	65
	п.1
	НПО Стример

	17
	Кронштейн для крепления укоса У-1(в соответствии с прилагаемым чертежом)
	Соответствие ГОСТу
	шт
	50
	п.1
	

	18
	Разъединитель линейный 3х полюсный без заземлителей в комплект с ручным приводом РЛНД-СЭЩ 10кВ 400А УХЛ1
	Соответствие ГОСТу
	шт
	10
	п.1
	ГК Электрощит

	19
	Зажим прокалывающий SL 25.22
	Соответствие ГОСТу
	шт
	50
	п.1
	Ensto

	20
	Кожух защитный SP 16
	Соответствие ГОСТу
	шт
	50
	п.1
	Ensto

	21
	Автоматические соединительные зажимы    CIL7 
	Соответствие ГОСТу
	шт
	9
	п.1
	Ensto
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