Техническое задание

на поставку   «Кабельно-проводниковой продукции»

для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»

№ закупки:  32/2014

- Общие требования: Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2

Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»

  - Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

- Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 3 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счет-фактуру;

- Товарную накладную;

- Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.

- Требования к организации поставки:

  - Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.

3.2.Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2014 г.

- Документация лицензионного и разрешительного характера:

4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

- Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод СИП-3 1х95-20 | ГОСТ Р 52373-2005 | км | 5 | п.1 | Провод одножильный самонесущий для воздушных линий электропередач защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена . |
| 2 | Провод СИП-2 3х95+1х95+2х25 | ГОСТ Р 52373-2005 | км | 9 | п.1 | Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава. |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия»					                                          М.М.Хохлов