Техническое задание

на поставку материалов для технического обслуживания сетей уличного освещения муниципального образования городской округ г.Урай

№ закупки:  36/2014

- Общие требования: Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2 (база ОАО «ЮТЭК-Энергия»)

Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»

  - Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

- Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 3 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счет-фактуру;

- Товарную накладную;

- Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.

- Требования к организации поставки:

  - Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.

3.2. Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2014 г.

3.3. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода-изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика или подтверждающий документ о наличии продукции у Поставщика.

- Документация лицензионного и разрешительного характера:

4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

5. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа ДНаТ 250Вт (OSRAM) | Соответствие ГОСТу | шт | 204 | п.1 |  |
| 2 | Лампа ДНаТ 100Вт E27 (TDM ELECTRIC) | Соответствие ГОСТу | шт | 25 | п.1 |  |
| 3 | Лампа ДНаТ 100Вт Е40 (OSRAM) | Соответствие ГОСТу | шт | 24 | п.1 |  |
| 4 | Лампа ДРВ 160Вт (PHILIPS) | Соответствие ГОСТу | шт | 240 | п.1 |  |
| 5 | Металлорукав d25 | Соответствие ГОСТу | м | 50 | п.1 |  |
| 6 | Металлорукав d32 | Соответствие ГОСТу | м | 50 | п.1 |  |
| 7 | Трубка ТУТ d25 | Соответствие ГОСТу | м | 50 | п.1 |  |
| 8 | Трубка ТУТ d30 | Соответствие ГОСТу | м | 50 | п.1 |  |
| 9 | Рассеиватель ПММА (шар антивандальный, пластиковый, белый, матовый d=400мм) Ревдинского завода | Соответствие ГОСТу | шт | 20 | п.1 |  |

Заместитель директора ОАО «ЮТЭК - Энергия»	                                                                     Н.Н.Конарева

Согласованно:

Мастер участка                                    Авксеньтев А.В.