Техническое задание
на поставку материалов для электромонтажных работ
для ОАО «ЮТЭК - Энергия»
  № закупки:  44/2014
1. Общие требования: Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2  
Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»
1.1. Тара:
Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. 
2. Условия оплаты:
Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 3 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:
              - Счет-фактуру;
              - Товарную накладную;
              - Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.
3. Требования к организации поставки:
3.1 Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.
3.2.Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2014 г.
4. Документация лицензионного и разрешительного характера:
4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции. 
4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.
5. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:
                                                                                                                                                                      Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место поставки, получатель
	Примечание

	1
	Ветошь
	Соответствие ГОСТу
	кг
	100
	п.1
	

	2
	Арматура для не паянного заземления EAKT 1658
	Соответствие ГОСТу
	шт
	20
	п.1
	

	3
	Кабель 6кВ ААБ 3*50
	Соответствие ГОСТу
	м
	100
	п.1
	

	4
	Муфта соединительная СТП 10 – 150/240
	Соответствие ГОСТу
	шт
	10
	п.1
	фирма Прогресс,
для бронированных кабелей с бумажной изоляцией

	5
	Муфта концевая ЕРКТ 0047/70-120-L12-CEE 01
	Соответствие ГОСТу
	шт
	15
	п.1
	фирма Райхем, 
 для бронированных кабелей с пластмассовой изоляцией

	6
	Зажим на автомат ВА-5735 под шестигранник
	Соответствие ГОСТу
	шт
	100
	п.1
	

	7
	Силикагель КСМГ
	Соответствие ГОСТу
	кг
	25
	п.1
	

	8
	Силикагель индикаторный
	Соответствие ГОСТу

	кг
	25
	п.1
	

	9
	Патроны монтажные Д-4
	Соответствие ГОСТу
	упак
	30
	п.1
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                                                                                                                               Старший мастер                         П.А.Ковалев
