Техническое задание

на поставку материалов для электромонтажных работ

для ОАО «ЮТЭК - Энергия»

№ закупки:  03/2015

- Общие требования:

Место поставки: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2

(производственная база ОАО «ЮТЭК-Энергия»)

Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»

  - Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

- Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 3 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счет-фактуру;

- Товарную накладную;

- Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.

- Требования к организации поставки:

  - Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.

3.2.Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2014 г.

- Документация лицензионного и разрешительного характера:

4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

- Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изолятор ШС-10 Д | Соответствие ГОСТу | шт | 200 | п.1 | В соответствии с приложением №1 |
| 2 | Шпилька М 18 оцинкованная 1м | Соответствие ГОСТу | шт | 50 | п.1 | Резьба по всей шпильке |
| 3 | Гайка М 18 | Соответствие ГОСТу | шт | 500 | п.1 |  |
| 4 | Шайба плоская М 18 | Соответствие ГОСТу | шт | 500 | п.1 |  |
| 5 | Ушко У1-7-16 | Соответствие ГОСТу | шт | 200 | п.1 | В соответствии с приложением №2 |
| 6 | Зажим поддерживающий SO 69.95 | Соответствие ГОСТу | шт | 150 | п.1 |  |
| 7 | Хомут Х51 | Соответствие ГОСТу | шт | 50 | п.1 |  |
| 8 | Соединитель болтовой СБ-0 (16/25) | Соответствие ГОСТу | шт | 200 | п.1 |  |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия»					                                          М.М.Хохлов

Согласовано:

Мастер участка ВЛ                         С.Е.Соснов