Техническое задание

на поставку материалов для электромонтажных работ                                                                              для ОАО «ЮТЭК - Энергия»

№ закупки:  16/2015

- Общие требования:

Место поставки: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2

(производственная база ОАО «ЮТЭК - Энергия»)

  - Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

  - Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 10 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счет-фактуру;

- Товарную накладную;

- Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.

2.Требования к организации поставки:

  - Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.

2.2.Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2015 г.

3.Документация лицензионного и разрешительного характера:

3.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

3.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

4.Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Траверса ТМ 2005 | Соответствие ГОСТу | шт | 4 | п.1 |  |
| 2 | Траверса ТМ 2003 | Соответствие ГОСТу | шт | 4 | п.1 |  |
| 3 | Изолятор штыревой ШФ20УО | Соответствие ГОСТу | шт | 30 | п.1 |  |
| 4 | Вязки спиральные ВС-70/95-2 | Соответствие ГОСТу | шт | 36 | п.1 |  |
| 5 | Cкоба СК-7-1А | Соответствие ГОСТу | шт | 100 | п.1 |  |
| 6 | Колпачок К-9 | Соответствие ГОСТу | шт | 100 | п.1 |  |
| 7 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1/021 | Соответствие ГОСТу | шт | 10 | п.1 | НПО Стример |
| 8 | Лента бандажная Л-207 | Соответствие ГОСТу | м | 1000 | п.1 |  |
| 9 | Скрепа для ленты А200 | Соответствие ГОСТу | шт | 500 | п.1 |  |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия»					                                          М.М.Хохлов